## raw
Device Name | Point Type | Engineering Units | BACnet Object type | BACnet Object Instance | BACnet Object Name | BACnet Device Instance | IP Address
DDC-BTEST01-02 | LAO |  | analogValue | 14 | B02-KWH.FLAT.LM | 7002 | 192.168.1.12
DDC-BTEST01-02 | LAO |  | analogValue | 13 | B02-WATER.FLAT.LM | 7002 | 192.168.1.12
DDC-BTEST01-02 | LAO |  | analogValue | 0 | B02-GAS.FLAT.LM | 7002 | 192.168.1.12
DDC-BTEST01-02 | LAO |  | analogValue | 12 | B02-KWH.FLAT.LYR | 7002 | 192.168.1.12
DDC-BTEST01-02 | LAO |  | analogValue | 11 | B02-WATER.FLAT.LYR | 7002 | 192.168.1.12
DDC-BTEST01-02 | LAO |  | analogValue | 10 | B02-GAS.FLAT.LYR | 7002 | 192.168.1.12
DDC-BTEST01-02 | LAO |  | analogValue | 9 | B02-KWH.COM.LM | 7002 | 192.168.1.12
DDC-BTEST01-02 | LAO |  | analogValue | 8 | B02-KWH.COM.LYR | 7002 | 192.168.1.12
DDC-BTEST01-02 | LAO |  | analogValue | 7 | B02-KWH.TEN.TM | 7002 | 192.168.1.12
DDC-BTEST01-02 | LAO |  | analogValue | 6 | B02-KWH.TEN.LM | 7002 | 192.168.1.12
DDC-BTEST01-02 | LAO |  | analogValue | 5 | B02-PV.KW | 7002 | 192.168.1.12
DDC-BTEST01-02 | LAO |  | analogValue | 4 | B02-PV.KWH | 7002 | 192.168.1.12
DDC-BTEST01-02 | LAO |  | analogValue | 3 | B02-PV.KWH.DAY | 7002 | 192.168.1.12
DDC-BTEST01-02 | LAO |  | analogValue | 2 | B02-PV.KW.MAX | 7002 | 192.168.1.12
DDC-BTEST01-02 | LAO |  | analogValue | 1 | B02-PV.TIME | 7002 | 192.168.1.12

## points
BACnet Object Name | Shown Name | Unit | Page
KWH.FLAT.LM | 上月住戶平均用電量 Last Month Tenant Average Energy Consumption | kWh/flat | 1
WATER.FLAT.LM | 上月住戶平均用水量 Last Month Tenant Average Water Consumption | m³/flat | 2
GAS.FLAT.LM | 上月住戶平均煤氣用量 Last Month Tenant Average Gas Consumption | MJ/flat | 3
KWH.FLAT.LYR | 去年住戶平均用電量 Last Year Tenant Average Energy Consumption | kWh/flat | 1
WATER.FLAT.LYR | 去年住戶平均用水量 Last Year Tenant Average Water Consumption | m³/flat | 2
GAS.FLAT.LYR | 去年住戶平均煤氣用量 Last Year Tenant Average Gas Consumption | MJ/flat | 3
KWH.COM.LM | 上月公共設施平均用電量 Last Month Average Communal Energy Consumption | kWh/flat | 4
KWH.COM.LYR | 去年公共設施平均用電量 Last Year Average Communal Energy Consumption | kWh/flat | 4
KWH.TEN.TM | 本月住戶累計用電量 This Month Tenant Cumulative Energy Consumption | kWh | 1
KWH.TEN.LM | 上月住戶累計用電量 Last Month Tenant Cumulative Energy Consumption | kWh | 1
PV.KW | 瞬時輸出功率 Instantaneous Output Power | kW | 5
PV.KWH | 總發電量 Total Energy Yield | kWh | 5
PV.KWH.DAY | 本日發電量 Today Energy Yield | kWh | 5
PV.KW.MAX | 本日最大輸出功率 Today Maximum Output Power | kW | 5
PV.TIME | 累計系統運行日數 Cumulative System Run Time | Days | 5

## rank
Page | Name
1 | 住戶用電量 Tenant Energy Consumption
2 | 住戶用水量 Tenant Water Consumption
3 | 住戶煤氣用量 Tenant Gas Consumption
4 | 公共設施用電量 Communal Energy Consumption
5 | 太陽能系統 Photovoltaic System

## blocks
Block No. | Name
B00 | 富蝶邨_Fu Tip Estate
B01 | Others_Others
B02 | 黃蝶樓_Wong Tip House
B03 | 紫蝶樓_Tsz Tip House
B04 | 蜆蝶樓_Hin Tip House
B05 | 蛺蝶樓_Gaap Tip House
B06 | 喜蝶樓_Hei Tip House
B07 | 珍蝶樓_Chun Tip House
B08 | 粉蝶樓_Fan Tip House
B09 | 鳳蝶樓_Fung Tip House